# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH

| PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ 2xDN100, 2xDN80, 2xDN50 (Lc=159,5m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAP I-A |  |  |  |  |
| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | UWAGI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Rurociągi, armatura i kształtki preizolowane |  |  |  |
|  | Zespół złącza DN100 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 2 | Elementy już zabudowane |
|  | Trójnik prostopadły wzmocniony dolny preizolowany DN200/200/100 - odgałęzienie od rury głównej, długość rury gł.-standard | szt. | 2 |  |
|  | Zawór kulowy preizolowany odcinający DN100 z osprzętem: klucz do otwierania i zamykania zaworu, skrzynka uliczna oraz rura osłonowa łącząca trzpień ze skrzynką uliczną typ DIN3580 | szt. | 2 |  |
|  | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową DN80 - dł. 12m | szt. | 1 |  |
|  | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową DN100 - dł. 12m | szt. | 1 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN80 - dług. ramion 1x1m | szt. | 2 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN100 - dług. ramion 1x1m | szt. | 2 |  |
|  | Zespół złącza DN80 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 4 |  |
|  | Zespół złącza DN100 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 6 |  |
|  | Redukcja dla rur preizolowanych DN80/100 | szt. | 2 |  |
|  | Zaślepka do rur preizolowanych DN80/160 wraz z mufą końcową | szt. | 2 |  |
|  | Poduszka kompensacyjna polietylenowa 1000x1000x40 | szt. | 16 |  |
| ETAP I-B |  |  |  |  |
| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | UWAGI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Rurociągi, armatura i kształtki preizolowane |  |  |  |
|  | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową DN80 - dł. 12m | szt. | 16 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN80 - dług. ramion 1x1m | szt. | 12 |  |
|  | Zespół złącza DN80 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 34 |  |
|  | Zakończenie izolacji DN160 - rękaw termokurczliwy (end-cap) | szt. | 2 |  |
|  | Zaślepka do rur preizolowanych DN80/160 wraz z mufą końcową | szt. | 2 |  |
|  | Poduszka kompensacyjna polietylenowa 1000x1000x40 | szt. | 50 |  |
| ETAP II |  |  |  |  |
| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | UWAGI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Rurociągi, armatura i kształtki preizolowane |  |  |  |
|  | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową DN80 - dł. 12m | szt. | 2 |  |
|  | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową DN50 - dł. 12m | szt. | 6 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN50 - dług. ramion 1x1m | szt. | 14 |  |
|  | Zespół złącza DN80 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 8 |  |
|  | Zespół złącza DN50 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 34 |  |
|  | Trójnik prostopadły wzmocniony wznośny DN80/80/50 – redukcyjny odgałęzienie od rury głównej, długość rury gł.-standard | szt. | 2 |  |
|  | Zawór kulowy preizolowany odcinający DN50 z osprzętem: klucz do otwierania i zamykania zaworu, skrzynka uliczna oraz rura osłonowa łącząca trzpień ze skrzynką uliczną typ DIN3580 | szt. | 4 |  |
|  | Redukcja DN80/50 | szt. | 2 |  |
|  | Zakończenie izolacji DN125 - rękaw termokurczliwy (end-cap) | szt. | 4 |  |
|  | Poduszka kompensacyjna polietylenowa 1000x1000x40 | szt. | 28 |  |
|  | Przejście przez ścianę - pierścień gumowy DN125 | szt. | 12 |  |
|  | Taśma smarna | kpl | - |  |
| Uwaga: rzeczywistą ilość elementów ustalić na montażu |  |  |  |  |

Zabudowane urządzenia winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z normami.

Zestawienie materiałów obejmuje materiały i urządzenia podstawowe. niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.