ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ CENOWY

1. OTULINY  Z  PIANKI  POLIURETANOWEJ  TWARDEJ  Z  FOLIĄ

PCV  t - 135ºC  NA  RURY :

| L.p | Wymiary | cena netto za 1mb | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Ø 32/30 |  |  |
| 2. | Ø 40/30 |  |  |
| 3. | Ø 50/30 |  |  |
| 4. | Ø 65/40 |  |  |
| 5. | Ø 80/40 |  |  |
| 6. | Ø 100/40 |  |  |
| 7. | Ø 125/40 |  |  |
| 8. | Ø 150/50 |  |  |
| 9. | Ø 200/50 |  |  |
| 10. | Ø 250/50 |  |  |
| 11. | Ø 300/40 |  |  |
| 12. | Ø 300/60 |  |  |
| 13. | Ø 300/80 |  |  |
| 14. | Ø 350/80 |  |  |
| 15. | Ø 350/100 |  |  |
| 16. | Ø 400/80 |  |  |
| 17. | Ø 400/100 |  |  |
| 18. | Ø 450/80 |  |  |
| 19. | Ø 450/100 |  |  |
| 20. | Ø 500/80 |  |  |
| 21. | Ø 500/100 |  |  |
|  | Razem |  |  |

2. OTULINY Z WEŁNY MINERALNEJ GĘST. 120 KG/M³ t-135°C NA RURY:

| L.p | Wymiary | cena netto za 1mb | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Ø 32/30 |  |  |
| 2. | Ø 40/30 |  |  |
| 3. | Ø 50/30 |  |  |
| 4. | Ø 65/40 |  |  |
| 5. | Ø 80/40 |  |  |
| 6. | Ø 100/40 |  |  |
| 7. | Ø 125/40 |  |  |
| 8. | Ø 150/50 |  |  |
| 9. | Ø 200/50 |  |  |
| 10. | Ø 250/50 |  |  |
| 11. | Ø 300/60 |  |  |
| 12. | Ø 350/80 |  |  |
| 13. | Ø 350/100 |  |  |
| 14. | Ø 400/80 |  |  |
| 15. | Ø 400/100 |  |  |
| 16. | Ø 450/80 |  |  |
| 17. | Ø 450/100 |  |  |
| 18. | Ø 500/80 |  |  |
| 19. | Ø 500/100 |  |  |
|  | Razem |  |  |

3. OTULINY TUBOLIT

| L.p | Wymiary | cena netto za 1mb | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Ø 15/20 |  |  |
| 2. | Ø 18/20 |  |  |
| 3. | Ø 22/20 |  |  |
| 4. | Ø 28/20 |  |  |
| 5. | Ø 35/20 |  |  |
| 6. | Ø 38/20 |  |  |
| 7. | Ø 42/20 |  |  |
| 8. | Ø 48/20 |  |  |
| 9. | Ø 54/20 |  |  |
| 10. | Ø 57/20 |  |  |
| 11. | Ø 60/20 |  |  |
| 12. | Ø 64/20 |  |  |
| 13. | Ø 76/20 |  |  |
| 14. | Ø 89/20 |  |  |
| 15. | Ø 110/20 |  |  |
| 16. | Ø 114/20 |  |  |
|  | Razem |  |  |

4.  OTULINY STEINONORM

| L.p | Wymiary | cena netto za 1mb | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Ø 28/30 |  |  |
| 2. | Ø 36/30 |  |  |
| 3. | Ø 44/30 |  |  |
| 4. | Ø 50/30 |  |  |
| 5. | Ø 62/30 |  |  |
| 6. | Ø 78/30 |  |  |
| 7. | Ø 90/30 |  |  |
| 8. | Ø 108/30 |  |  |
|  | Razem |  |  |

5. PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ dla t-135ºC

| L.p | Wymiary | cena netto za 1m² | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | gr.100 mm gęst. 100 kg/m³ |  |  |
|  | Razem |  |  |

6. MATY Z WEŁNY MINERALNEJ dla t-135ºC

gęstość 12 kg/m3

| L.p | Wymiary | cena netto za 1m² | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | gr. 50mm |  |  |
| 2. | gr. 80mm |  |  |
| 3. | gr. 100mm |  |  |
| 4. | gr. 120mm |  |  |
| 5. | gr. 150mm |  |  |
|  | Razem |  |  |

- MATA LAMELOWA NA FOLII ALUMINIOWEJ   t-135ºC:

| L.p | Wymiary | cena netto za 1m² |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. |
| 1. | gr. 20mm |  |  |  |
| 2. | gr. 30mm |  |  |  |
| 3. | gr. 40mm |  |  |  |
| 4. | gr. 50mm |  |  |  |
| 5. | gr. 60mm |  |  |  |
| 6. | gr. 80mm |  |  |  |
| 7. | gr. 100mm |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

- WYPOSAŻENIE RÓŻNE

| L.p | Wymiary | cena netto za 1mb/m²/szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | mankiet Alu 20 |  |  |
| 2. | mankiet Alu 30 |  |  |
| 3. | mankiet Alu 40 |  |  |
| 4. | taśma Alu zbrojona szer. 75mm |  |  |
| 5. | taśma do otulin szer. 50/50 mm |  |  |
| 6. | spinki do otulin |  |  |
| 7. | spinki do taśmy PP-16 |  |  |
| 8. | taśma PP 12 mm |  |  |
| 9. | folia PCV |  |  |
| 10. | mata DP 65/60 |  |  |
| 11. | płyta PT 100/100 |  |  |
|  | Razem |  |  |

RAZEM  ZA  CAŁOŚĆ  ZAMÓWIENIA : ..................................................................